CLP – Entradas e Saídas
Vinícius Silva Madureira Pereira
bit.ly/clp010918

---
Definição
São meios de comunicação, com os quais o CLP realiza suas interações com o ambiente externo ou outros dispositivos eletrônicos. As entradas fornecem dados que, após serem tratados pelo programa do controlador, determinam as ações de saída.

---
Entradas e Saídas
Analógica
- Tensão
- Corrente
- Digital
- Conversão A/D e D/A

---
Entrada Analógica
Recebe sinais contínuos (variáveis)
- Tensão: de 0V a 10V ou de -10V a 10V
- Intensidade da Corrente: de 4mA a 20mA
- Exemplos:
- Potenciômetros
- Transdutores de Pressão
- Sensores Ultrassônicos

---
Saída Analógica
- Possui características de tensão e intensidade da corrente semelhante à da entrada, porém fornecendo sinais.
- Exemplos:
- Servo drives e posicionamento
- Indicadores
- Inversores de frequência

---
Entrada Digital
Recebe sinais discretos (0 ou 1)
- Capta sinais binários
- Exemplos:
- Botoeiras
- Sensor fotocélula
- Sensor capacitivo

---
Referências
- FILHO, J. M. Instalações Elétricas Industriais. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 676 p.
- RIBEIRO, M. A. Aplicações de Automação. 6 ed. Salvador: Tek Treinamento & Consultoria Ltda, 2001. 101 p.
- McROBERTS, M. Arduino Básico. 1 ed. São Paulo: Novatec, 2011. 456 p.

---
Dúvidas

---
Obrigado...
Bom
Fim de semana
para
todos!!!