CLP – Instalação e Aplicações
Vinícius Silva Madureira Pereira
bit.ly/clp080918m

---
Componentes Básicos
- Sistema elétrico: mono, bi ou trifásico
- Disjuntor: dimensionado conforme a carga
- CLP: com tensões suportadas pelo sistema elétrico disponível
- Trilho DIN: fixação e aterramento

---
Componentes Básicos
- Borneira: conexões cabeadas
- Dispositivos de entrada e saída
- Digitais: conforme a tensão de entrada
- Analógicos: fonte de alimentação com 24V e 4mA à 20mA

---
Procedimentos
- Fixar o trilho DIN para a altura e fluxo de ar conforme as necessidades dos componentes
- Acoplar as borneiras, o CLP, o disjuntor e a fonte de alimentação no trilho DIN

---
Procedimentos
Identificar a fase, tanto no disjuntor quanto na tomada de energia, e conectá-la
- Disjuntor: teste de continuidade
- Tomada de energia: teste de tensão alternada (chave de teste ou multímetro)

---
Procedimentos
- Remover o sistema da tomada de energia elétrica
- Conectar a fase e o neutro do disjuntor na borneira
- Conectar a fase e o neutro do CLP, cada qual com com os seus pares, na borneira

---
Procedimentos
- Conectar a fase e o neutro da fonte de alimentação, cada qual com com os seus pares, na borneira
- Ligar o sistema e testar:
- Os valores de tensão da fonte de alimentação
- Interface de comandos (IHM) do CLP

---
Aplicações
Automatizar, com eficácia e eficiência, máquinas ou ambientes em uma indústria
- Simplificar os processos
- Reduzir o tempo
- Diminuir os riscos de acidentes de trabalho
- Aumentar, significativamente, o valor da produção (financeiro ou conceitual)

---
Obrigado...
Bom
fim de semana
para
todos!!!

---
Referências
- FILHO, J. M. Instalações Elétricas Industriais. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 676 p.
- RIBEIRO, M. A. Aplicações de Automação. 6 ed. Salvador: Tek Treinamento & Consultoria Ltda, 2001. 101 p.
- CRUZ, E. C. A; ANICETO, L. A. Instalações Elétricas: Fundamentos, Prática e Projetos. 2 ed. São Paulo: Érica, 2012. 432 p.

---
Dúvidas

---
Obrigado...
Bom
fim de semana
para
todos!!!